安徽健臻创科医工技术有限公司

大型放射类设备移机项目服务内容及要求

- 综合楼负一楼全数字化X线摄片系统；型号：Discovery XR656；品牌：美国GE。需从综合楼一楼移机到新门诊大楼一楼安装。目前设备运行正常无报错。

- 7号楼一楼全数字化X线摄片系统；型号：Discovery XR656；品牌：美国GE。需从综合楼一楼移机到新门诊大楼一楼安装。目前设备自动定位刹车损坏，需要维修。无其他异常故障。

- 7号楼一楼64层螺旋CT；型号：NeuViz 64 In；品牌：东软。需从7号楼一楼移机到新门诊大楼一楼安装。目前设备运行正常无报错。

- 发热门诊一楼16排CT；型号：NeuViz 16 Classic；品牌：东软。需从发热门诊一楼移机到新门诊大楼四楼安装。该台设备可能需拆除大楼结构窗从外部吊装进入，安装完成后需恢复大楼原有结构及使用功能。目前设备运行正常无报错。

- 移机过程需服从医院安排；移机后保证设备正常运行无异常；移机过程中对医院设施造成损坏，需修复原貌；使用科室对移机设备进行验收后付款